## Summary
2022 Base Case Compilation and Data Check Log
Appendix A
Date | Case Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Power Flow Metrics | Dynamics Metrics | Generator Without Dynamics Data (Missing Machine Model) | Missing Load Long ID | Missing BAA | Missing Turbine Type
2021-10-29 | 22HS3Sa | 5051 | 1647 | 391 | 1839 | 986 | 188 | 174 | 49 | 776 | 50
2022-01-28 | 33LSP1Sa | 12534 | 8247 | 746 | 1726 | 1628 | 187 | 171 | 119 | 7597 | 793
2022-03-25 | 23HW3a | 10993 | 7868 | 468 | 1712 | 754 | 191 | 111 | 137 | 7452 | 93
2022-03-25 | 23LW1a | 11500 | 8008 | 629 | 1665 | 1007 | 191 | 57 | 111 | 7617 | 102
2022-04-08 | 23HSP1a | 11871 | 8413 | 423 | 1677 | 1168 | 190 | 142 | 130 | 7438 | 81
2022-05-06 | 28HW2a | 11506 | 8046 | 381 | 1760 | 1113 | 206 | 93 | 197 | 7556 | 471
2022-05-05 | 28HS2a | 11875 | 8149 | 429 | 1829 | 1262 | 206 | 189 | 179 | 7684 | 454
2022-08-12 | 23HS4a | 11679 | 8030 | 339 | 1784 | 1338 | 188 | 178 | 141 | 7612 | 411
2022-08-19 | 23LS1a | 12029 | 8840 | 376 | 1637 | 989 | 187 | 62 | 938 | 7626 | 408
2022-09-09 | 33HW1a | 12964 | 9047 | 411 | 1872 | 1432 | 202 | 109 | 1154 | 7608 | 528
2022-09-02 | 33HS1a | 12197 | 8148 | 373 | 1893 | 1581 | 202 | 178 | 176 | 7684 | 517
AVERAGE |  | 11290.8182 | 7676.6364 | 451.4545 | 1763.0909 | 1205.2727 | 194.3636 | 133.0909 | 302.8182 | 6968.1818 | 355.2727

## 22HS3S
| Case under current study: | 22HS3a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 23 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | APS | 48 | 11 | 4 | 12 | 20 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0
15 | SRP | 70 | 7 | 15 | 18 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9
16 | TEP | 40 | 2 | 10 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
17 | AEPCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 36 | 8 | 1 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
19 | WAPA L.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 34 | 4 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
21 | IID | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 71 | 11 | 25 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 434 | 86 | 32 | 217 | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3
26 | LADWP | 123 | 1 | 43 | 65 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PG AND E | 2164 | 1279 | 85 | 378 | 402 | 20 | 7 | 11 | 704 | 2
40 | NORTHWEST | 812 | 148 | 99 | 349 | 197 | 19 | 39 | 30 | 55 | 4
50 | B.C.HYDRO | 212 | 0 | 9 | 183 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
52 | FORTISBC | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ALBERTA | 565 | 48 | 32 | 261 | 132 | 92 | 75 | 0 | 0 | 27
60 | IDAHO | 15 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
62 | MONTANA | 55 | 0 | 8 | 36 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 75 | 1 | 7 | 52 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
65 | PACE | 72 | 7 | 3 | 55 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 88 | 11 | 5 | 61 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0
73 | WAPA R.M. | 90 | 14 | 4 | 42 | 30 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2
Total |  | 5051 | 1647 | 391 | 1839 | 986 | 188 | 174 | 49 | 776 | 50

## 33LSP1S
| Case under current study: | 33LSP1Sa
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 24 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
11 | EL PASO | 28 | 1 | 15 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
14 | APS | 21 | 9 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0
15 | SRP | 99 | 10 | 35 | 15 | 39 | 0 | 8 | 0 | 5 | 12
16 | TEP | 37 | 0 | 11 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 59 | 25 | 2 | 21 | 11 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0
19 | WAPA L.C. | 19 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
20 | MEXICO-CFE | 19 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 153 | 42 | 33 | 37 | 41 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14
24 | SOCALIF | 461 | 106 | 72 | 185 | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5
26 | LADWP | 181 | 2 | 94 | 72 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
30 | PG AND E | 8862 | 7573 | 278 | 363 | 628 | 20 | 6 | 34 | 7368 | 271
40 | NORTHWEST | 734 | 188 | 43 | 328 | 158 | 17 | 43 | 33 | 102 | 18
50 | B.C.HYDRO | 500 | 19 | 3 | 127 | 351 | 0 | 7 | 7 | 0 | 337
52 | FORTISBC | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 606 | 84 | 75 | 227 | 130 | 90 | 41 | 9 | 0 | 64
60 | IDAHO | 42 | 14 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
62 | MONTANA | 101 | 5 | 16 | 42 | 29 | 9 | 23 | 0 | 0 | 3
63 | WAPA U.W. | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 93 | 17 | 9 | 54 | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0
65 | PACE | 77 | 10 | 3 | 56 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 225 | 92 | 7 | 74 | 52 | 0 | 9 | 10 | 64 | 22
73 | WAPA R.M. | 166 | 44 | 22 | 48 | 52 | 0 | 4 | 21 | 0 | 40
Total |  | 12534 | 8247 | 746 | 1726 | 1628 | 187 | 171 | 119 | 7597 | 793

## 23HW3
| Case under current study: | 23HW3a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 19 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 52 | 40 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3
14 | APS | 22 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 66 | 21 | 22 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4
16 | TEP | 35 | 0 | 10 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18 | NEVADA | 23 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
19 | WAPA L.C. | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
20 | MEXICO-CFE | 17 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
21 | IID | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 122 | 17 | 22 | 38 | 45 | 0 | 3 | 1 | 8 | 14
24 | SOCALIF | 447 | 83 | 53 | 208 | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5
26 | LADWP | 122 | 9 | 53 | 42 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0
30 | PG AND E | 8167 | 7414 | 139 | 340 | 247 | 27 | 8 | 8 | 7305 | 6
40 | NORTHWEST | 649 | 117 | 47 | 350 | 118 | 17 | 22 | 44 | 63 | 1
50 | B.C.HYDRO | 160 | 23 | 3 | 124 | 10 | 0 | 2 | 23 | 0 | 3
52 | FORTISBC | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 521 | 51 | 37 | 233 | 113 | 87 | 48 | 8 | 0 | 35
60 | IDAHO | 40 | 3 | 1 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4
62 | MONTANA | 95 | 6 | 10 | 42 | 28 | 9 | 16 | 6 | 0 | 3
63 | WAPA U.W. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 91 | 1 | 7 | 67 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2
65 | PACE | 75 | 7 | 3 | 54 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 115 | 22 | 1 | 68 | 24 | 0 | 2 | 16 | 0 | 6
73 | WAPA R.M. | 120 | 31 | 41 | 32 | 16 | 0 | 3 | 27 | 0 | 5
Total |  | 10993 | 7868 | 468 | 1712 | 754 | 191 | 111 | 137 | 7452 | 93

## 23LW1
| Case under current study: | 23LW1a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 19 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 53 | 40 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3
14 | APS | 19 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 69 | 21 | 25 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4
16 | TEP | 29 | 0 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18 | NEVADA | 25 | 4 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
20 | MEXICO-CFE | 17 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
21 | IID | 14 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 172 | 15 | 64 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14
24 | SOCALIF | 417 | 83 | 25 | 206 | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5
26 | LADWP | 141 | 7 | 75 | 40 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0
30 | PG AND E | 8255 | 7426 | 184 | 347 | 271 | 27 | 3 | 12 | 7309 | 8
40 | NORTHWEST | 597 | 110 | 47 | 313 | 110 | 17 | 12 | 37 | 63 | 1
50 | B.C.HYDRO | 371 | 23 | 1 | 121 | 226 | 0 | 3 | 23 | 0 | 3
52 | FORTISBC | 18 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 568 | 53 | 92 | 247 | 89 | 87 | 21 | 10 | 0 | 37
60 | IDAHO | 38 | 2 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4
62 | MONTANA | 117 | 7 | 37 | 41 | 23 | 9 | 11 | 1 | 6 | 3
63 | WAPA U.W. | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 84 | 4 | 8 | 56 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2
65 | PACE | 207 | 140 | 3 | 54 | 5 | 5 | 0 | 0 | 136 | 0
70 | PSCOLORADO | 132 | 25 | 1 | 63 | 43 | 0 | 2 | 7 | 12 | 11
73 | WAPA R.M. | 109 | 26 | 31 | 32 | 20 | 0 | 2 | 17 | 5 | 5
Total |  | 11500 | 8008 | 629 | 1665 | 1007 | 191 | 57 | 111 | 7617 | 102

## 23HSP1
| Case under current study: | 23HSP1a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 22 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 69 | 57 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3
14 | APS | 31 | 9 | 6 | 5 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0
15 | SRP | 76 | 3 | 35 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11
16 | TEP | 35 | 0 | 10 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 41 | 4 | 15 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 125 | 12 | 41 | 38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
24 | SOCALIF | 415 | 80 | 25 | 207 | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5
26 | LADWP | 105 | 8 | 54 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0
30 | PG AND E | 8712 | 7916 | 101 | 348 | 320 | 27 | 8 | 9 | 7292 | 7
40 | NORTHWEST | 765 | 189 | 48 | 322 | 189 | 17 | 46 | 73 | 69 | 0
50 | B.C.HYDRO | 356 | 4 | 1 | 122 | 229 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3
52 | FORTISBC | 18 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 535 | 59 | 27 | 239 | 120 | 90 | 48 | 16 | 0 | 35
60 | IDAHO | 34 | 2 | 1 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3
62 | MONTANA | 97 | 1 | 17 | 45 | 25 | 9 | 18 | 0 | 0 | 3
63 | WAPA U.W. | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 76 | 2 | 8 | 54 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1
65 | PACE | 74 | 7 | 3 | 52 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 120 | 25 | 2 | 64 | 29 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3
73 | WAPA R.M. | 131 | 33 | 25 | 46 | 27 | 0 | 2 | 24 | 5 | 5
Total |  | 11871 | 8413 | 423 | 1677 | 1168 | 190 | 142 | 130 | 7438 | 81

## 28HW2
| Case under current study: | 28HW2a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | EL PASO | 41 | 28 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3
14 | APS | 23 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
15 | SRP | 118 | 1 | 32 | 32 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18
16 | TEP | 31 | 1 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
17 | AEPCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 36 | 19 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0
19 | WAPA L.C. | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
20 | MEXICO-CFE | 19 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21 | IID | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 79 | 30 | 6 | 37 | 6 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0
24 | SOCALIF | 416 | 83 | 29 | 209 | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5
26 | LADWP | 103 | 21 | 17 | 41 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5
30 | PG AND E | 8512 | 7503 | 148 | 341 | 495 | 25 | 2 | 25 | 7376 | 259
40 | NORTHWEST | 703 | 180 | 51 | 335 | 120 | 17 | 14 | 77 | 93 | 7
50 | B.C.HYDRO | 165 | 9 | 4 | 127 | 25 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9
52 | FORTISBC | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 558 | 52 | 31 | 237 | 147 | 91 | 42 | 9 | 0 | 75
60 | IDAHO | 28 | 0 | 2 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
62 | MONTANA | 87 | 7 | 10 | 43 | 18 | 9 | 11 | 7 | 0 | 3
63 | WAPA U.W. | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 82 | 9 | 2 | 56 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0
65 | PACE | 94 | 17 | 3 | 62 | 7 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 199 | 28 | 3 | 103 | 65 | 0 | 7 | 7 | 14 | 34
73 | WAPA R.M. | 161 | 39 | 21 | 50 | 51 | 0 | 1 | 30 | 3 | 40
Total |  | 11506 | 8046 | 381 | 1760 | 1113 | 206 | 93 | 197 | 7556 | 471

## 28HS2
| Case under current study: | 28HS2a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 21 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 56 | 38 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3
14 | APS | 23 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 125 | 1 | 26 | 37 | 45 | 16 | 4 | 0 | 0 | 18
16 | TEP | 35 | 1 | 11 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
17 | AEPCO | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 34 | 6 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
19 | WAPA L.C. | 17 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8
20 | MEXICO-CFE | 20 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21 | IID | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 95 | 30 | 10 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1
24 | SOCALIF | 429 | 82 | 37 | 214 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5
26 | LADWP | 111 | 20 | 16 | 42 | 31 | 2 | 5 | 0 | 16 | 5
30 | PG AND E | 8759 | 7660 | 159 | 372 | 543 | 25 | 10 | 30 | 7529 | 259
40 | NORTHWEST | 747 | 140 | 62 | 352 | 176 | 17 | 53 | 75 | 55 | 7
50 | B.C.HYDRO | 167 | 9 | 5 | 128 | 25 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9
52 | FORTISBC | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 592 | 50 | 46 | 240 | 165 | 91 | 63 | 7 | 0 | 73
60 | IDAHO | 36 | 0 | 5 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
62 | MONTANA | 92 | 1 | 6 | 54 | 22 | 9 | 16 | 1 | 0 | 3
63 | WAPA U.W. | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 98 | 9 | 8 | 66 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0
65 | PACE | 79 | 7 | 2 | 59 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 177 | 50 | 3 | 74 | 50 | 0 | 14 | 28 | 17 | 18
73 | WAPA R.M. | 136 | 34 | 9 | 45 | 48 | 0 | 2 | 28 | 2 | 40
Total |  | 11875 | 8149 | 429 | 1829 | 1262 | 206 | 189 | 179 | 7684 | 454

## 23HS4
| Case under current study: | 23HS4a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 18 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 37 | 29 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3
14 | APS | 21 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 54 | 3 | 2 | 19 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11
16 | TEP | 37 | 1 | 10 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0
17 | AEPCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 38 | 4 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 30 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22 | SANDIEGO | 180 | 133 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 2 | 123 | 1
24 | SOCALIF | 410 | 76 | 23 | 219 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5
26 | LADWP | 113 | 13 | 68 | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0
30 | PG AND E | 8529 | 7462 | 86 | 385 | 572 | 24 | 12 | 40 | 7322 | 256
40 | NORTHWEST | 616 | 104 | 37 | 304 | 154 | 17 | 49 | 50 | 44 | 3
50 | B.C.HYDRO | 157 | 4 | 5 | 121 | 27 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4
52 | FORTISBC | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 729 | 50 | 54 | 246 | 287 | 92 | 63 | 7 | 0 | 75
60 | IDAHO | 78 | 26 | 3 | 32 | 16 | 1 | 6 | 0 | 20 | 4
62 | MONTANA | 81 | 0 | 4 | 44 | 24 | 9 | 17 | 0 | 0 | 3
63 | WAPA U.W. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 105 | 9 | 13 | 62 | 12 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3
65 | PACE | 78 | 8 | 3 | 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
70 | PSCOLORADO | 179 | 61 | 6 | 104 | 8 | 0 | 2 | 10 | 48 | 0
73 | WAPA R.M. | 157 | 37 | 14 | 47 | 59 | 0 | 4 | 26 | 5 | 42
Total |  | 11679 | 8030 | 339 | 1784 | 1338 | 188 | 178 | 141 | 7612 | 411

## 23LS1
| Case under current study: | 23LS1a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 15 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 44 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
14 | APS | 14 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 52 | 3 | 11 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
16 | TEP | 25 | 0 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 23 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
20 | MEXICO-CFE | 30 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22 | SANDIEGO | 189 | 133 | 5 | 37 | 14 | 0 | 0 | 2 | 123 | 1
24 | SOCALIF | 396 | 76 | 17 | 211 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5
26 | LADWP | 117 | 12 | 78 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0
30 | PG AND E | 9168 | 8279 | 77 | 350 | 438 | 24 | 2 | 860 | 7320 | 259
40 | NORTHWEST | 586 | 94 | 41 | 302 | 132 | 17 | 19 | 39 | 45 | 3
50 | B.C.HYDRO | 147 | 4 | 2 | 116 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3
52 | FORTISBC | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 602 | 51 | 98 | 235 | 127 | 91 | 15 | 8 | 0 | 73
60 | IDAHO | 65 | 25 | 2 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3
62 | MONTANA | 72 | 0 | 9 | 40 | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 87 | 4 | 9 | 52 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3
65 | PACE | 79 | 8 | 3 | 58 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
70 | PSCOLORADO | 137 | 60 | 1 | 62 | 14 | 0 | 1 | 7 | 48 | 4
73 | WAPA R.M. | 144 | 28 | 15 | 43 | 58 | 0 | 2 | 19 | 5 | 42
Total |  | 12029 | 8840 | 376 | 1637 | 989 | 187 | 62 | 938 | 7626 | 408

## 33HW1
| Case under current study: | 33HW1a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 13 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
14 | APS | 21 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 112 | 3 | 21 | 32 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20
16 | TEP | 33 | 1 | 7 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
17 | AEPCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 41 | 4 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
19 | WAPA L.C. | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
20 | MEXICO-CFE | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 53 | 9 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | SOCALIF | 447 | 78 | 22 | 260 | 64 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5
26 | LADWP | 88 | 21 | 26 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0
30 | PG AND E | 9923 | 8620 | 98 | 379 | 803 | 23 | 16 | 1040 | 7480 | 336
40 | NORTHWEST | 727 | 105 | 103 | 325 | 177 | 17 | 40 | 52 | 44 | 18
50 | B.C.HYDRO | 179 | 10 | 3 | 127 | 39 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8
52 | FORTISBC | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 598 | 50 | 55 | 276 | 126 | 91 | 21 | 9 | 0 | 73
60 | IDAHO | 77 | 35 | 2 | 29 | 10 | 1 | 5 | 1 | 26 | 3
62 | MONTANA | 75 | 0 | 10 | 44 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 103 | 9 | 7 | 62 | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3
65 | PACE | 85 | 8 | 4 | 61 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
70 | PSCOLORADO | 163 | 42 | 6 | 96 | 19 | 0 | 2 | 8 | 29 | 7
73 | WAPA R.M. | 164 | 40 | 19 | 51 | 54 | 0 | 2 | 33 | 3 | 39
Total |  | 12964 | 9047 | 411 | 1872 | 1432 | 202 | 109 | 1154 | 7608 | 528

## 33HS1
| Case under current study: | 33HS1a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 16 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 36 | 13 | 8 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3
14 | APS | 43 | 7 | 24 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 100 | 3 | 2 | 38 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17
16 | TEP | 35 | 0 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 42 | 4 | 7 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
19 | WAPA L.C. | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 79 | 8 | 1 | 52 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 454 | 77 | 27 | 262 | 65 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5
26 | LADWP | 139 | 60 | 26 | 28 | 23 | 2 | 4 | 0 | 58 | 2
30 | PG AND E | 9088 | 7623 | 120 | 422 | 900 | 23 | 23 | 42 | 7480 | 336
40 | NORTHWEST | 691 | 124 | 39 | 340 | 171 | 17 | 55 | 68 | 47 | 18
50 | B.C.HYDRO | 178 | 10 | 7 | 125 | 36 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9
52 | FORTISBC | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 552 | 56 | 40 | 228 | 138 | 90 | 37 | 13 | 0 | 73
60 | IDAHO | 79 | 35 | 3 | 27 | 13 | 1 | 5 | 1 | 26 | 4
62 | MONTANA | 96 | 6 | 8 | 55 | 18 | 9 | 17 | 6 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 123 | 11 | 25 | 61 | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3
65 | PACE | 85 | 8 | 3 | 60 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
70 | PSCOLORADO | 121 | 27 | 4 | 66 | 24 | 0 | 11 | 7 | 17 | 3
73 | WAPA R.M. | 192 | 75 | 15 | 48 | 54 | 0 | 3 | 30 | 39 | 39
Total |  | 12197 | 8148 | 373 | 1893 | 1581 | 202 | 178 | 176 | 7684 | 517