## Summary
2023 Base Case Compilation and Data Check Log
Appendix A
Date | Case Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Power Flow Metrics | Dynamics Metrics | Generator Without Dynamics Data (Missing Machine Model) | Missing Load Long ID | Missing BAA | Missing Turbine Type
2023-01-27 | 24LSP2Sa | 7692 | 4503 | 372 | 1726 | 907 | 184 | 158 | 177 | 4063 | 99
2023-03-21 | 24HW3a | 7464 | 4502 | 265 | 1664 | 851 | 182 | 87 | 255 | 4015 | 88
2023-05-19 | 24LW1a | 8332 | 5282 | 524 | 1682 | 661 | 183 | 60 | 945 | 4115 | 120
2023-04-28 | 24HSP1a | 7633 | 4472 | 344 | 1712 | 922 | 183 | 149 | 192 | 4051 | 103
2023-07-05 | 29HW2a | 4183 | 853 | 308 | 1617 | 1206 | 199 | 138 | 267 | 352 | 232
2023-05-08 | 29HS2a | 8174 | 4559 | 364 | 1878 | 1173 | 200 | 238 | 204 | 4115 | 115
2023-09-05 | 24HS3b | 3665 | 509 | 315 | 1597 | 1058 | 186 | 216 | 115 | 172 | 143
2023-09-29 | 24LS1a | 3538 | 506 | 482 | 1588 | 777 | 185 | 97 | 94 | 187 | 88
2023-09-08 | 34HW1b | 4465 | 673 | 490 | 1661 | 1433 | 208 | 226 | 283 | 154 | 281
2023-10-25 | 34HS1a | 4660 | 722 | 528 | 1751 | 1453 | 206 | 279 | 314 | 182 | 258
AVERAGE |  | 5980.6 | 2658.1 | 399.2 | 1687.6 | 1044.1 | 191.6 | 164.8 | 284.6 | 2140.6 | 152.7

## 24LSP2S
| Case under current study: | 24LSP2Sa
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 52 | 42 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3
14 | APS | 25 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 53 | 5 | 31 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
16 | TEP | 25 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 13 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 44 | 4 | 4 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
19 | WAPA L.C. | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 22 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 19 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
22 | SANDIEGO | 67 | 10 | 4 | 48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
24 | SOCALIF | 419 | 70 | 27 | 218 | 81 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11
26 | LADWP | 71 | 10 | 4 | 30 | 25 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0
30 | PG AND E | 4799 | 4012 | 101 | 371 | 295 | 20 | 11 | 29 | 3891 | 10
40 | NORTHWEST | 667 | 164 | 32 | 259 | 195 | 17 | 58 | 86 | 69 | 0
50 | B.C.HYDRO | 181 | 12 | 1 | 125 | 43 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7
52 | FORTISBC | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 582 | 54 | 75 | 278 | 83 | 92 | 39 | 9 | 0 | 21
60 | IDAHO | 68 | 38 | 2 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 36 | 3
62 | MONTANA | 96 | 2 | 17 | 50 | 18 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 98 | 4 | 14 | 59 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3
65 | PACE | 91 | 9 | 0 | 66 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8
70 | PSCOLORADO | 78 | 16 | 2 | 50 | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1
73 | WAPA R.M. | 191 | 37 | 42 | 62 | 50 | 0 | 5 | 29 | 1 | 25
Total |  | 7692 | 4503 | 372 | 1726 | 907 | 184 | 158 | 177 | 4063 | 99

## 24HW3
| Case under current study: | 24HW3a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 16 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
14 | APS | 32 | 7 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
15 | SRP | 24 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 12 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 34 | 4 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
19 | WAPA L.C. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 166 | 22 | 2 | 45 | 97 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
24 | SOCALIF | 413 | 63 | 50 | 209 | 69 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6
26 | LADWP | 28 | 1 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PG AND E | 4727 | 3996 | 74 | 350 | 287 | 20 | 2 | 23 | 3884 | 7
40 | NORTHWEST | 696 | 231 | 24 | 309 | 115 | 17 | 17 | 168 | 60 | 0
50 | B.C.HYDRO | 156 | 4 | 3 | 117 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3
52 | FORTISBC | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 565 | 51 | 34 | 283 | 106 | 91 | 43 | 8 | 0 | 32
60 | IDAHO | 20 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
62 | MONTANA | 68 | 0 | 5 | 44 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 95 | 5 | 11 | 61 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3
65 | PACE | 83 | 15 | 2 | 57 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0
70 | PSCOLORADO | 113 | 44 | 0 | 50 | 19 | 0 | 1 | 10 | 31 | 1
73 | WAPA R.M. | 160 | 50 | 25 | 44 | 41 | 0 | 3 | 39 | 7 | 25
Total |  | 7464 | 4502 | 265 | 1664 | 851 | 182 | 87 | 255 | 4015 | 88

## 24LW1
| Case under current study: | 24LW1a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 15 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
14 | APS | 24 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 44 | 10 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
16 | TEP | 13 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 54 | 23 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4
19 | WAPA L.C. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 23 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 54 | 1 | 2 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | SOCALIF | 445 | 55 | 65 | 217 | 86 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20
26 | LADWP | 36 | 2 | 6 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | PG AND E | 5523 | 4804 | 172 | 332 | 194 | 21 | 2 | 829 | 3892 | 10
40 | NORTHWEST | 616 | 110 | 64 | 310 | 115 | 17 | 17 | 47 | 60 | 0
50 | B.C.HYDRO | 148 | 5 | 1 | 117 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3
52 | FORTISBC | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 598 | 53 | 74 | 295 | 85 | 91 | 20 | 10 | 0 | 36
60 | IDAHO | 64 | 31 | 11 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3
62 | MONTANA | 122 | 2 | 55 | 46 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 103 | 7 | 15 | 62 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3
65 | PACE | 103 | 27 | 3 | 55 | 14 | 4 | 1 | 12 | 9 | 8
70 | PSCOLORADO | 150 | 97 | 0 | 46 | 7 | 0 | 1 | 11 | 82 | 0
73 | WAPA R.M. | 153 | 44 | 20 | 46 | 43 | 0 | 2 | 31 | 8 | 29
Total |  | 8332 | 5282 | 524 | 1682 | 661 | 183 | 60 | 945 | 4115 | 120

## 24HSP1
| Case under current study: | 24HSP1a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
14 | APS | 38 | 6 | 16 | 6 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 66 | 10 | 35 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
16 | TEP | 18 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 44 | 10 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4
19 | WAPA L.C. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 42 | 0 | 1 | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 19 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
22 | SANDIEGO | 180 | 19 | 11 | 55 | 95 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0
24 | SOCALIF | 474 | 59 | 90 | 218 | 85 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20
26 | LADWP | 28 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PG AND E | 4738 | 3998 | 54 | 359 | 306 | 21 | 11 | 32 | 3881 | 12
40 | NORTHWEST | 663 | 156 | 54 | 292 | 144 | 17 | 44 | 87 | 66 | 0
50 | B.C.HYDRO | 151 | 13 | 2 | 119 | 17 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3
52 | FORTISBC | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 590 | 59 | 33 | 295 | 112 | 91 | 45 | 16 | 0 | 34
60 | IDAHO | 14 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
62 | MONTANA | 74 | 3 | 7 | 43 | 12 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 91 | 4 | 5 | 62 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
65 | PACE | 81 | 15 | 4 | 54 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0
70 | PSCOLORADO | 114 | 54 | 2 | 44 | 14 | 0 | 1 | 3 | 47 | 0
73 | WAPA R.M. | 165 | 50 | 10 | 57 | 48 | 0 | 4 | 37 | 6 | 26
Total |  | 7633 | 4472 | 344 | 1712 | 922 | 183 | 149 | 192 | 4051 | 103

## 29HW2
| Case under current study: | 29HW2a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 87 | 46 | 4 | 6 | 31 | 0 | 13 | 2 | 40 | 7
14 | APS | 25 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 76 | 4 | 14 | 28 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 29 | 4 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
19 | WAPA L.C. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
20 | MEXICO-CFE | 137 | 52 | 1 | 11 | 73 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1
21 | IID | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 197 | 32 | 0 | 34 | 131 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
24 | SOCALIF | 424 | 56 | 49 | 210 | 87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20
26 | LADWP | 144 | 5 | 6 | 31 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 87
30 | PG AND E | 902 | 166 | 75 | 312 | 328 | 21 | 19 | 81 | 2 | 9
40 | NORTHWEST | 603 | 145 | 44 | 289 | 108 | 17 | 15 | 75 | 61 | 0
50 | B.C.HYDRO | 164 | 42 | 2 | 98 | 22 | 0 | 5 | 39 | 0 | 5
52 | FORTISBC | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 568 | 52 | 37 | 276 | 112 | 91 | 45 | 9 | 0 | 34
60 | IDAHO | 22 | 0 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
62 | MONTANA | 97 | 7 | 20 | 50 | 11 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0
63 | WAPA U.W. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SIERRA | 128 | 2 | 13 | 42 | 62 | 9 | 10 | 1 | 0 | 24
65 | PACE | 102 | 13 | 2 | 76 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 242 | 169 | 6 | 53 | 14 | 0 | 7 | 7 | 158 | 0
73 | WAPA R.M. | 161 | 50 | 19 | 46 | 46 | 0 | 1 | 41 | 2 | 28
Total |  | 4183 | 853 | 308 | 1617 | 1206 | 199 | 138 | 267 | 352 | 232

## 29HS2
| Case under current study: | 29HS2a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 44 | 14 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1
11 | EL PASO | 78 | 44 | 1 | 5 | 28 | 0 | 10 | 1 | 39 | 7
14 | APS | 50 | 10 | 23 | 7 | 9 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0
15 | SRP | 79 | 5 | 3 | 34 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0
16 | TEP | 22 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 21 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 25 | 4 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
20 | MEXICO-CFE | 37 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1
21 | IID | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 153 | 22 | 0 | 47 | 84 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0
24 | SOCALIF | 454 | 56 | 56 | 230 | 90 | 22 | 3 | 0 | 0 | 20
26 | LADWP | 68 | 3 | 17 | 26 | 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2
30 | PG AND E | 4911 | 3990 | 88 | 396 | 416 | 21 | 21 | 11 | 3895 | 8
40 | NORTHWEST | 730 | 158 | 48 | 324 | 183 | 17 | 57 | 99 | 50 | 0
50 | B.C.HYDRO | 194 | 42 | 8 | 121 | 23 | 0 | 6 | 39 | 0 | 5
52 | FORTISBC | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 596 | 50 | 40 | 295 | 120 | 91 | 62 | 7 | 0 | 32
60 | IDAHO | 31 | 0 | 7 | 14 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3
62 | MONTANA | 111 | 7 | 17 | 61 | 16 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0
63 | WAPA U.W. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 102 | 8 | 11 | 64 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0
65 | PACE | 109 | 20 | 10 | 60 | 15 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8
70 | PSCOLORADO | 186 | 100 | 1 | 72 | 13 | 0 | 7 | 21 | 76 | 0
73 | WAPA R.M. | 140 | 24 | 21 | 57 | 38 | 0 | 6 | 14 | 3 | 19
Total |  | 8174 | 4559 | 364 | 1878 | 1173 | 200 | 238 | 204 | 4115 | 115

## 24HS3
| Case under current study: | 24HS3b
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 38 | 21 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 21 | 5
14 | APS | 40 | 6 | 20 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 48 | 4 | 2 | 22 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 17 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 27 | 4 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 43 | 2 | 0 | 15 | 26 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0
21 | IID | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 111 | 45 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
24 | SOCALIF | 432 | 52 | 50 | 216 | 92 | 22 | 6 | 0 | 0 | 20
26 | LADWP | 84 | 28 | 15 | 26 | 13 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2
30 | PG AND E | 898 | 87 | 60 | 347 | 383 | 21 | 28 | 3 | 3 | 10
40 | NORTHWEST | 587 | 83 | 47 | 285 | 155 | 17 | 54 | 43 | 37 | 0
50 | B.C.HYDRO | 146 | 13 | 18 | 95 | 20 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4
52 | FORTISBC | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 597 | 50 | 54 | 269 | 132 | 92 | 61 | 7 | 0 | 41
60 | IDAHO | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
62 | MONTANA | 118 | 0 | 11 | 61 | 37 | 9 | 12 | 0 | 0 | 21
63 | WAPA U.W. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SIERRA | 69 | 2 | 8 | 41 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0
65 | PACE | 73 | 7 | 2 | 48 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8
70 | PSCOLORADO | 99 | 50 | 1 | 41 | 7 | 0 | 2 | 8 | 39 | 1
73 | WAPA R.M. | 176 | 53 | 14 | 51 | 58 | 0 | 9 | 42 | 4 | 29
Total |  | 3665 | 509 | 315 | 1597 | 1058 | 186 | 216 | 115 | 172 | 143

## 24LS1
| Case under current study: | 24LS1a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 40 | 22 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 22 | 5
14 | APS | 23 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0
15 | SRP | 51 | 10 | 9 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0
16 | TEP | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 20 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 51 | 10 | 0 | 11 | 30 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0
21 | IID | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 126 | 41 | 0 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
24 | SOCALIF | 430 | 55 | 70 | 212 | 71 | 22 | 0 | 0 | 1 | 6
26 | LADWP | 36 | 4 | 2 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
30 | PG AND E | 812 | 84 | 151 | 318 | 238 | 21 | 6 | 3 | 0 | 13
40 | NORTHWEST | 609 | 75 | 71 | 302 | 144 | 17 | 36 | 35 | 37 | 0
50 | B.C.HYDRO | 147 | 12 | 10 | 107 | 18 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4
52 | FORTISBC | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 599 | 51 | 109 | 268 | 80 | 91 | 14 | 8 | 0 | 32
60 | IDAHO | 43 | 28 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3
62 | MONTANA | 91 | 0 | 16 | 49 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2
63 | WAPA U.W. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SIERRA | 79 | 5 | 14 | 46 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0
65 | PACE | 79 | 7 | 1 | 63 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 85 | 38 | 3 | 38 | 6 | 0 | 2 | 5 | 31 | 0
73 | WAPA R.M. | 156 | 50 | 10 | 51 | 45 | 0 | 5 | 32 | 10 | 20
Total |  | 3538 | 506 | 482 | 1588 | 777 | 185 | 97 | 94 | 187 | 88

## 34HW1
| Case under current study: | 34HW1b
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 59 | 34 | 3 | 3 | 19 | 0 | 2 | 1 | 29 | 7
14 | APS | 26 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 80 | 4 | 10 | 34 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 23 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 21 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 41 | 4 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
19 | WAPA L.C. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 31 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 13 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 117 | 27 | 5 | 29 | 56 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0
24 | SOCALIF | 521 | 53 | 113 | 225 | 108 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32
26 | LADWP | 63 | 12 | 6 | 29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
30 | PG AND E | 1386 | 196 | 75 | 365 | 730 | 20 | 112 | 112 | 1 | 130
40 | NORTHWEST | 712 | 117 | 103 | 309 | 166 | 17 | 42 | 76 | 38 | 15
50 | B.C.HYDRO | 183 | 42 | 19 | 101 | 21 | 0 | 4 | 39 | 0 | 5
52 | FORTISBC | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
54 | ALBERTA | 533 | 52 | 55 | 256 | 79 | 91 | 20 | 9 | 0 | 32
60 | IDAHO | 22 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62 | MONTANA | 83 | 0 | 12 | 45 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2
63 | WAPA U.W. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | SIERRA | 167 | 2 | 23 | 59 | 67 | 16 | 3 | 1 | 0 | 30
65 | PACE | 72 | 6 | 4 | 53 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 89 | 40 | 0 | 38 | 11 | 0 | 2 | 1 | 35 | 2
73 | WAPA R.M. | 190 | 72 | 26 | 48 | 44 | 0 | 9 | 42 | 24 | 18
Total |  | 4465 | 673 | 490 | 1661 | 1433 | 208 | 226 | 283 | 154 | 281

## 34HS1
| Case under current study: | 34HS1a
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 70 | 37 | 5 | 4 | 24 | 0 | 9 | 0 | 33 | 5
14 | APS | 47 | 6 | 28 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 88 | 4 | 7 | 38 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 25 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 43 | 5 | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 36 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 107 | 27 | 3 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
24 | SOCALIF | 547 | 48 | 125 | 240 | 112 | 22 | 1 | 0 | 0 | 32
26 | LADWP | 108 | 27 | 13 | 34 | 32 | 2 | 5 | 0 | 15 | 2
30 | PG AND E | 1479 | 215 | 121 | 389 | 734 | 20 | 102 | 130 | 3 | 130
40 | NORTHWEST | 652 | 122 | 47 | 304 | 162 | 17 | 54 | 79 | 40 | 15
50 | B.C.HYDRO | 172 | 41 | 9 | 98 | 24 | 0 | 7 | 38 | 0 | 5
52 | FORTISBC | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
54 | ALBERTA | 538 | 56 | 37 | 261 | 95 | 89 | 36 | 13 | 0 | 32
60 | IDAHO | 26 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3
62 | MONTANA | 99 | 0 | 21 | 51 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2
63 | WAPA U.W. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SIERRA | 145 | 6 | 32 | 60 | 31 | 16 | 6 | 3 | 0 | 10
65 | PACE | 75 | 6 | 6 | 54 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 144 | 46 | 2 | 81 | 15 | 0 | 6 | 7 | 38 | 2
73 | WAPA R.M. | 192 | 70 | 32 | 46 | 44 | 0 | 10 | 43 | 21 | 18
Total |  | 4660 | 722 | 528 | 1751 | 1453 | 206 | 279 | 314 | 182 | 258