## Summary
2025 Base Case Compilation and Data Check Log
Appendix A
Date | Case Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Power Flow Metrics | Dynamics Metrics | Generator Without Dynamics Data (Missing Machine Model) | Missing Load Long ID | Missing BAA | Missing Turbine Type
2025-03-06 | 26LSP1Sa | 4096 | 582 | 509 | 1621 | 1193 | 191 | 255 | 269 | 130 | 150
2025-03-19 | 26HW3a | 4927 | 1832 | 393 | 1582 | 940 | 180 | 157 | 373 | 1281 | 140
2025-04-25 | 26LW1a | 3846 | 613 | 756 | 1463 | 832 | 182 | 109 | 299 | 135 | 150
2025-05-23 | 26HSP1a | 3894 | 562 | 402 | 1550 | 1194 | 186 | 218 | 261 | 119 | 169
2025-07-09 | 31HW2a | 3935 | 756 | 365 | 1496 | 1118 | 200 | 251 | 375 | 171 | 168
2025-05-14 | 31HS2a | 4234 | 637 | 436 | 1688 | 1273 | 200 | 294 | 284 | 145 | 155
2025-08-07 | 26HS3a | 3572 | 266 | 558 | 1575 | 995 | 178 | 287 | 22 | 24 | 20
2025-09-26 | 26LS1a | 3290 | 239 | 417 | 1456 | 1000 | 178 | 130 | 27 | 16 | 210
2025-10-23 | 36HW1a | 4384 | 430 | 563 | 1615 | 1590 | 186 | 260 | 122 | 84 | 266
2025-10-28 | 36HS1a | 5045 | 368 | 740 | 1880 | 1872 | 185 | 397 | 64 | 75 | 286
2025-11-06 | 26HS4Sa | 3815 | 256 | 556 | 1596 | 1230 | 177 | 296 | 24 | 37 | 79
AVERAGE |  | 4094.3636 | 594.6364 | 517.7273 | 1592.9091 | 1203.3636 | 185.7273 | 241.2727 | 192.7273 | 201.5455 | 163

## 26LSP1S
| Case under current study: | 26LSP1S
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 21 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 36 | 2 | 1 | 5 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7
14 | APS | 27 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 116 | 12 | 4 | 34 | 55 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 22 | 8 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0
17 | AEPCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 22 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 36 | 0 | 1 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 31 | 11 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
22 | SANDIEGO | 51 | 1 | 2 | 22 | 26 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0
24 | SOCALIF | 400 | 36 | 51 | 222 | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11
26 | LADWP | 70 | 4 | 4 | 25 | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3
30 | PG AND E | 1131 | 66 | 218 | 355 | 470 | 22 | 44 | 0 | 2 | 12
40 | NORTHWEST | 588 | 148 | 35 | 238 | 150 | 17 | 62 | 95 | 51 | 0
50 | B.C.HYDRO | 188 | 35 | 1 | 102 | 50 | 0 | 8 | 32 | 0 | 8
52 | FORTISBC | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 724 | 95 | 107 | 288 | 144 | 90 | 68 | 58 | 0 | 68
60 | IDAHO | 23 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
62 | MONTANA | 127 | 1 | 13 | 76 | 28 | 9 | 11 | 0 | 0 | 17
63 | WAPA U.W. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 71 | 1 | 10 | 41 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1
65 | PACE | 78 | 10 | 4 | 58 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0
70 | PSCOLORADO | 52 | 3 | 2 | 33 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
73 | WAPA R.M. | 265 | 138 | 26 | 56 | 45 | 0 | 5 | 79 | 52 | 20
Total |  | 4096 | 582 | 509 | 1621 | 1193 | 191 | 255 | 269 | 130 | 150

## 26HW3
| Case under current study: | 26HW3
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 31 | 0 | 10 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
14 | APS | 35 | 7 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
15 | SRP | 114 | 8 | 22 | 19 | 63 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 26 | 2 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 29 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 23 | 4 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
22 | SANDIEGO | 36 | 0 | 1 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 344 | 42 | 15 | 205 | 61 | 21 | 0 | 0 | 6 | 11
26 | LADWP | 48 | 4 | 2 | 27 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
30 | PG AND E | 2042 | 1248 | 152 | 331 | 289 | 22 | 15 | 41 | 1145 | 11
40 | NORTHWEST | 644 | 178 | 34 | 254 | 161 | 17 | 47 | 133 | 43 | 0
50 | B.C.HYDRO | 146 | 20 | 4 | 100 | 22 | 0 | 3 | 17 | 0 | 4
52 | FORTISBC | 12 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 681 | 103 | 59 | 284 | 145 | 90 | 62 | 66 | 0 | 71
60 | IDAHO | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62 | MONTANA | 99 | 1 | 4 | 58 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 17
63 | WAPA U.W. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 95 | 11 | 18 | 50 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1
65 | PACE | 96 | 24 | 2 | 62 | 5 | 3 | 0 | 6 | 15 | 1
70 | PSCOLORADO | 124 | 20 | 5 | 53 | 46 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8
73 | WAPA R.M. | 260 | 158 | 35 | 40 | 27 | 0 | 2 | 99 | 52 | 10
Total |  | 4927 | 1832 | 393 | 1582 | 940 | 180 | 157 | 373 | 1281 | 140

## 26LW1
| Case under current study: | 26LW1
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 21 | 0 | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | APS | 31 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 119 | 10 | 41 | 16 | 50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
16 | TEP | 16 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 22 | 2 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 29 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 36 | 13 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1
22 | SANDIEGO | 37 | 0 | 1 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 374 | 41 | 31 | 207 | 74 | 21 | 0 | 0 | 5 | 25
26 | LADWP | 43 | 4 | 3 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PG AND E | 1177 | 96 | 467 | 312 | 280 | 22 | 15 | 33 | 1 | 11
40 | NORTHWEST | 583 | 146 | 53 | 253 | 114 | 17 | 25 | 101 | 43 | 0
50 | B.C.HYDRO | 144 | 20 | 1 | 100 | 23 | 0 | 4 | 17 | 0 | 4
52 | FORTISBC | 11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 627 | 98 | 55 | 264 | 120 | 90 | 42 | 61 | 0 | 68
60 | IDAHO | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62 | MONTANA | 108 | 1 | 12 | 60 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 17
63 | WAPA U.W. | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 97 | 4 | 35 | 42 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1
65 | PACE | 24 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 91 | 31 | 0 | 34 | 26 | 0 | 7 | 8 | 17 | 8
73 | WAPA R.M. | 229 | 135 | 21 | 43 | 30 | 0 | 0 | 77 | 51 | 12
Total |  | 3846 | 613 | 756 | 1463 | 832 | 182 | 109 | 299 | 135 | 150

## 26HSP1
| Case under current study: | 26HSP1
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 22 | 0 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 33 | 5 | 3 | 3 | 22 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4
14 | APS | 37 | 6 | 17 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 143 | 11 | 14 | 36 | 74 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0
16 | TEP | 17 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 26 | 4 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 32 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 23 | 7 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
22 | SANDIEGO | 33 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 396 | 38 | 55 | 208 | 74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25
26 | LADWP | 61 | 5 | 2 | 25 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
30 | PG AND E | 1122 | 110 | 151 | 367 | 472 | 22 | 38 | 47 | 1 | 12
40 | NORTHWEST | 471 | 23 | 28 | 237 | 166 | 17 | 67 | 9 | 12 | 0
50 | B.C.HYDRO | 164 | 32 | 2 | 102 | 28 | 0 | 6 | 29 | 0 | 6
52 | FORTISBC | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 647 | 104 | 64 | 257 | 132 | 90 | 51 | 67 | 0 | 71
60 | IDAHO | 30 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0
62 | MONTANA | 112 | 1 | 11 | 63 | 28 | 9 | 11 | 0 | 0 | 17
63 | WAPA U.W. | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 88 | 5 | 21 | 43 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1
65 | PACE | 25 | 7 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2
70 | PSCOLORADO | 84 | 8 | 4 | 48 | 24 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8
73 | WAPA R.M. | 297 | 191 | 10 | 51 | 45 | 0 | 4 | 96 | 88 | 21
Total |  | 3894 | 562 | 402 | 1550 | 1194 | 186 | 218 | 261 | 119 | 169

## 31HW2
| Case under current study: | 31HW2
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 31 | 0 | 5 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
14 | APS | 41 | 9 | 18 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
15 | SRP | 160 | 25 | 8 | 30 | 83 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 24 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 28 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 34 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 384 | 36 | 45 | 211 | 71 | 21 | 1 | 0 | 0 | 25
26 | LADWP | 56 | 4 | 4 | 30 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
30 | PG AND E | 901 | 204 | 49 | 301 | 325 | 22 | 24 | 140 | 2 | 12
40 | NORTHWEST | 542 | 65 | 44 | 238 | 178 | 17 | 63 | 15 | 48 | 6
50 | B.C.HYDRO | 201 | 51 | 3 | 104 | 43 | 0 | 8 | 48 | 0 | 14
52 | FORTISBC | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 736 | 105 | 90 | 264 | 187 | 90 | 103 | 68 | 0 | 74
60 | IDAHO | 35 | 6 | 6 | 9 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0
62 | MONTANA | 58 | 2 | 3 | 34 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0
63 | WAPA U.W. | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 161 | 11 | 38 | 65 | 32 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4
65 | PACE | 77 | 36 | 5 | 24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 6
70 | PSCOLORADO | 103 | 15 | 5 | 63 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0
73 | WAPA R.M. | 305 | 183 | 29 | 40 | 53 | 0 | 10 | 88 | 86 | 25
Total |  | 3935 | 756 | 365 | 1496 | 1118 | 200 | 251 | 375 | 171 | 168

## 31HS2
| Case under current study: | 31HS2
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 18 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | EL PASO | 63 | 0 | 45 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
14 | APS | 54 | 8 | 27 | 9 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 146 | 25 | 6 | 39 | 62 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 19 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 31 | 2 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 34 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 37 | 0 | 2 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 387 | 38 | 28 | 220 | 80 | 21 | 3 | 0 | 0 | 25
26 | LADWP | 78 | 4 | 13 | 33 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
30 | PG AND E | 1078 | 123 | 66 | 386 | 481 | 22 | 39 | 58 | 3 | 12
40 | NORTHWEST | 543 | 53 | 32 | 267 | 174 | 17 | 66 | 15 | 36 | 1
50 | B.C.HYDRO | 202 | 51 | 5 | 108 | 38 | 0 | 9 | 48 | 0 | 8
52 | FORTISBC | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 730 | 110 | 91 | 265 | 174 | 90 | 96 | 73 | 0 | 68
60 | IDAHO | 43 | 6 | 3 | 16 | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0
62 | MONTANA | 121 | 7 | 12 | 64 | 29 | 9 | 11 | 5 | 1 | 17
63 | WAPA U.W. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 130 | 6 | 37 | 58 | 14 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1
65 | PACE | 51 | 12 | 3 | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0
70 | PSCOLORADO | 124 | 16 | 15 | 61 | 32 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8
73 | WAPA R.M. | 299 | 174 | 32 | 49 | 44 | 0 | 9 | 72 | 95 | 13
Total |  | 4234 | 637 | 436 | 1688 | 1273 | 200 | 294 | 284 | 145 | 155

## 26HS3
| Case under current study: | 26HS3
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 34 | 0 | 6 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 52 | 2 | 32 | 4 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
14 | APS | 48 | 7 | 20 | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 64 | 4 | 12 | 16 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 17 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 33 | 2 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 80 | 0 | 0 | 36 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | SANDIEGO | 41 | 0 | 1 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 364 | 33 | 27 | 226 | 57 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | LADWP | 87 | 6 | 8 | 29 | 44 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
30 | PG AND E | 967 | 63 | 164 | 359 | 359 | 22 | 13 | 1 | 0 | 14
40 | NORTHWEST | 475 | 14 | 29 | 244 | 171 | 17 | 74 | 3 | 9 | 0
50 | B.C.HYDRO | 173 | 10 | 24 | 112 | 27 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3
52 | FORTISBC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ALBERTA | 623 | 87 | 96 | 238 | 115 | 87 | 105 | 1 | 0 | 0
60 | IDAHO | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
62 | MONTANA | 102 | 1 | 8 | 71 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 88 | 4 | 23 | 40 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0
65 | PACE | 43 | 3 | 16 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 107 | 3 | 47 | 49 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
73 | WAPA R.M. | 124 | 25 | 21 | 52 | 26 | 0 | 5 | 3 | 15 | 2
Total |  | 3572 | 266 | 558 | 1575 | 995 | 178 | 287 | 22 | 24 | 20

## 26LS1
| Case under current study: | 26LS1
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 23 | 0 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 26 | 2 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | APS | 25 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 59 | 4 | 12 | 13 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 17 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 17 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 55 | 0 | 0 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 25 | 7 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2
22 | SANDIEGO | 39 | 0 | 1 | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 366 | 24 | 40 | 225 | 56 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | LADWP | 41 | 4 | 4 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PG AND E | 911 | 51 | 156 | 324 | 358 | 22 | 10 | 0 | 0 | 14
40 | NORTHWEST | 428 | 11 | 49 | 234 | 117 | 17 | 26 | 0 | 9 | 0
50 | B.C.HYDRO | 146 | 10 | 2 | 100 | 34 | 0 | 6 | 7 | 0 | 12
52 | FORTISBC | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 646 | 91 | 68 | 233 | 167 | 87 | 62 | 9 | 0 | 95
60 | IDAHO | 16 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
62 | MONTANA | 119 | 1 | 3 | 57 | 49 | 9 | 13 | 0 | 0 | 36
63 | WAPA U.W. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 80 | 2 | 19 | 40 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1
65 | PACE | 55 | 5 | 4 | 22 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16
70 | PSCOLORADO | 53 | 2 | 7 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
73 | WAPA R.M. | 121 | 14 | 9 | 39 | 59 | 0 | 1 | 7 | 0 | 32
Total |  | 3290 | 239 | 417 | 1456 | 1000 | 178 | 130 | 27 | 16 | 210

## 36HW1
| Case under current study: | 36HW1
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 25 | 0 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 34 | 3 | 9 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | APS | 44 | 8 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 96 | 21 | 8 | 30 | 35 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0
16 | TEP | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 23 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 45 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 21 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 57 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 548 | 19 | 68 | 286 | 154 | 21 | 2 | 0 | 0 | 45
26 | LADWP | 59 | 12 | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PG AND E | 1511 | 148 | 187 | 319 | 835 | 22 | 34 | 100 | 0 | 173
40 | NORTHWEST | 589 | 13 | 115 | 257 | 187 | 17 | 74 | 1 | 10 | 0
50 | B.C.HYDRO | 153 | 12 | 5 | 100 | 36 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8
52 | FORTISBC | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 534 | 82 | 41 | 243 | 81 | 87 | 65 | 0 | 0 | 5
60 | IDAHO | 39 | 4 | 8 | 13 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0
62 | MONTANA | 63 | 1 | 5 | 36 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 106 | 2 | 17 | 61 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1
65 | PACE | 39 | 3 | 8 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 109 | 8 | 21 | 56 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
73 | WAPA R.M. | 258 | 90 | 16 | 39 | 113 | 0 | 24 | 6 | 74 | 33
Total |  | 4384 | 430 | 563 | 1615 | 1590 | 186 | 260 | 122 | 84 | 266

## 36HS1
| Case under current study: | 36HS1
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 25 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 99 | 3 | 67 | 5 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
14 | APS | 68 | 8 | 35 | 15 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 113 | 19 | 12 | 39 | 41 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0
16 | TEP | 17 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 32 | 2 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 45 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 32 | 0 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 66 | 0 | 4 | 25 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 593 | 22 | 94 | 307 | 149 | 21 | 3 | 0 | 0 | 45
26 | LADWP | 102 | 13 | 35 | 31 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
30 | PG AND E | 1696 | 93 | 196 | 419 | 966 | 22 | 51 | 45 | 0 | 172
40 | NORTHWEST | 526 | 14 | 36 | 280 | 179 | 17 | 80 | 2 | 10 | 0
50 | B.C.HYDRO | 157 | 12 | 5 | 103 | 37 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8
52 | FORTISBC | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
54 | ALBERTA | 669 | 84 | 95 | 258 | 145 | 87 | 130 | 0 | 0 | 5
60 | IDAHO | 57 | 12 | 8 | 24 | 12 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0
62 | MONTANA | 73 | 1 | 7 | 43 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 103 | 3 | 7 | 58 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1
65 | PACE | 45 | 3 | 4 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 180 | 8 | 50 | 86 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13
73 | WAPA R.M. | 303 | 69 | 46 | 60 | 128 | 0 | 33 | 4 | 56 | 41
Total |  | 5045 | 368 | 740 | 1880 | 1872 | 185 | 397 | 64 | 75 | 286

## 26HS4S
| Case under current study: | 26HS4S
Area Number | Area Name | Current Case Total | Case Errors | Exceeded Limits | NERC Quality Metrics | Powerflow Metrics | Dynamics Metrics | Missing Machine Model | Missing Load LongID | Missing BAA | Missing Turbine Type
10 | NEW MEXICO | 38 | 0 | 10 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | EL PASO | 48 | 2 | 18 | 4 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
14 | APS | 47 | 7 | 20 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0
15 | SRP | 71 | 4 | 13 | 18 | 34 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
16 | TEP | 17 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | AEPCO | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NEVADA | 19 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | WAPA L.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MEXICO-CFE | 68 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | IID | 22 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | SANDIEGO | 43 | 0 | 1 | 26 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | SOCALIF | 400 | 22 | 27 | 239 | 91 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0
26 | LADWP | 67 | 5 | 7 | 23 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2
30 | PG AND E | 1193 | 52 | 175 | 354 | 590 | 22 | 25 | 1 | 0 | 56
40 | NORTHWEST | 449 | 11 | 38 | 236 | 147 | 17 | 67 | 0 | 8 | 0
50 | B.C.HYDRO | 171 | 9 | 28 | 103 | 31 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6
52 | FORTISBC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ALBERTA | 633 | 81 | 103 | 244 | 118 | 87 | 102 | 0 | 0 | 3
60 | IDAHO | 44 | 10 | 4 | 18 | 11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0
62 | MONTANA | 86 | 1 | 5 | 58 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0
63 | WAPA U.W. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | SIERRA | 84 | 3 | 23 | 39 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1
65 | PACE | 48 | 3 | 17 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | PSCOLORADO | 76 | 2 | 11 | 49 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2
73 | WAPA R.M. | 171 | 40 | 43 | 49 | 39 | 0 | 4 | 13 | 20 | 9
Total |  | 3815 | 256 | 556 | 1596 | 1230 | 177 | 296 | 24 | 37 | 79